Могу подготовить файл с рекомендациями о разумной комплектации. Для этого мне требуется медицинская задача.

1. Зачем покупается аппарат. Какие рентгенограммы в основном потребуются.

2. Кто его использует – врач, рентгенлаборант или оба вместе.

3. Поток пациентов в сутки - среднее количество.

4. Требования к фиксации информации - достаточно СД-диска, флешки или требуется печать. Если нужна печать - какого качества: на медицинской специальной пленке высокого качества с использованием специального принтера, на обычном принтере с фирменными чернилами на фотобумаге или пленке, на принтере с использованием системы непрерывной подачи чернил для экономии. Формат листа принтера - А4, А3?

5. Будет ли перемещаться рабочее место в пространстве? Требуется ли мобильный вариант?

6. Количество рабочих мест, на которых нужно установить возможность просмотра рентгенограмм. Обычно ставится терминал для рентгенлаборанта, который оценивает качествво изображения с простым монитором, потом изображение передается на терминал врача-рентгенолога, для которого обычно ставится специальный медицинский монитор.

7. Качество монитора - нужен обычный или специализированный для рентгенографии.

8. Качество электрической сети. Нужен ли источник бесперебойного питания? Какое время он должен поддерживать работоспособность системы?

9. Нужен ли дополнительный год гарантии?

10. При покупке медицинской техники нет налога на добавленную стоимость (НДС). При закупке дополнительных комплектующих к оцифровщику будут дополнительные расходы+18% НДС, поэтому сразу закупать все выгоднее.

11. Есть ли в месте размещения аппарата нестандартные негативные условия - повышенная влажность, электромагнитное поле, некомфортный температурный режим?

12. Какой компьютер в качестве рабочей станции устанавливать? Ноутбук устанавливается при мобильном варианте и при недостатке места. Обычный системный блок устанавливается, когда планируется хранить большой архив на винчестерах (например, установить 5 винчестеров по 2 террабайта) и когда в комплект входит специализированный медицинский монитор. Нужно ли провести работы по снижению уровня шумности компьютера?

13. Какое качество электрической сети? Требуется ли источник бесперебойного питания? На какое время он должен поддерживать работоспособность системы?